## Accueil
Outil de sélection chaudière 3CEp
Débit massique de la chaudière actuelle |  | g/s

## Gamme ThemaFast
Outil de sélection chaudière 3 CeP
Pour un débit massique de la chaudière actuelle de g/s, voici la proposition de chaudière ThemaFast
Chaudière en remplacement | ThemaFast M-Condens 26-AS/1 M | Pas de ThemaFast 31 disponible
Référence | 8000036371
Δpmax, saf(min) | 5.1
Puissance chauffage à 0 Pa (Qmin 0Pa) | 7.4
Puissance max chauffage (Qn) | 18.5
Puissance max sanitaire (Qnw) | 26
Débit massique | 11.6
Option de réglage D.234 | 3
Retour

## Gamme ThemaPlus
Outil de sélection chaudière 3 CeP
Pour un débit massique de la chaudière actuelle de g/s, voici la proposition de chaudière ThemaPlus
Chaudière en remplacement | ThemaPlus M-Condens 26-AS/1 M | Pas de ThemaPlus 31 disponible
Référence | 8000036365
Δpmax, saf(min) | 5.1
Puissance chauffage à 0 Pa (Qmin 0Pa) | 7.4
Puissance max chauffage (Qn) | 18.5
Puissance max sanitaire (Qnw) | 26
Débit massique | 12.1
Option de réglage D.234 | 3
Retour

## Gamme IsoTwin
Outil de sélection chaudière 3 CeP
Pour un débit massique de la chaudière actuelle de g/s, voici la proposition de chaudière IsoTwin
Chaudière en remplacement | IsoTwin M-Condens 26-AS/1 M
Référence | 8000036364
Δpmax, saf(min) | 5.1
Puissance chauffage à 0 Pa (Qmin 0Pa) | 7.4
Puissance max chauffage (Qn) | 18.5
Puissance max sanitaire (Qnw) | 26
Débit massique | 12.1
Option de réglage D.234 | 3
Retour

## Feuil1
Produit de remplacement | Numéro d'article | Info pour la plaque signalétique |  |  |  |  | Flue gas mass flow @Qmax
|  | D,234 (Opt) | Qmin @ |  | Qn | Qnw
|  |  | Δpmax, saf(min) | 0 Pa
[Option 1 à 9] |  | [Option 1 à 9] | [kW] | [kW] | [kW] | [kW] | [g/s]
ThemaFast M-Condens 26-AS/1 M | 8000036371 | 1 | 5.1 | 7.4 | 18.5 | 20 | 9.3
ThemaFast M-Condens 26-AS/1 M | 8000036371 | 2 | 5.1 | 7.4 | 18.5 | 24.8 | 11.5
ThemaFast M-Condens 26-AS/1 M | 8000036371 | 3 | 5.1 | 7.4 | 18.5 | 26 | 11.6
ThemaFast M-Condens 26-AS/1 M | 8000036371 | 4 | 5.1 | 7.4 | 18.5 | 23.1 | 10.7
ThemaFast M-Condens 26-AS/1 M | 8000036371 | 5 | 5.1 | 7.4 | 18.5 | 25.2 | 11.7
ThemaFast M-Condens 26-AS/1 M | 8000036371 | 6 | 5.1 | 7.4 | 18.5 | 22.9 | 10.6
ThemaFast M-Condens 26-AS/1 M | 8000036371 | 7 | 5.1 | 7.4 | 18.5 | 23.3 | 10.8
ThemaFast M-Condens 26-AS/1 M | 8000036371 | 8 | 5.1 | 7.4 | 18.5 | 23.9 | 11.1
ThemaFast M-Condens 26-AS/1 M | 8000036371 | 9 | 5.1 | 7.4 | 18.5 | 24.9 | 11.6
ThemaFast M-Condens 31-AS/1 M | 8000036372 | 1 | 6.4 | 8.5 | 25.6 | 26 | 12.1
ThemaFast M-Condens 31-AS/1 M | 8000036372 | 2 | 6.4 | 8.5 | 25.6 | 29.8 | 13.8
ThemaFast M-Condens 31-AS/1 M | 8000036372 | 3 | 6.4 | 8.5 | 25.6 | 31 | 13.9
ThemaFast M-Condens 31-AS/1 M | 8000036372 | 4 | 6.4 | 8.5 | 25.6 | 28.7 | 13.3
ThemaFast M-Condens 31-AS/1 M | 8000036372 | 5 | 6.4 | 8.5 | 25.6 | 29.5 | 13.7
ThemaFast M-Condens 31-AS/1 M | 8000036372 | 6 | 6.4 | 8.5 | 25.6 | 29.1 | 13.5
ThemaFast M-Condens 31-AS/1 M | 8000036372 | 7 | 6.4 | 8.5 | 25.6 | 28.3 | 13.1
ThemaFast M-Condens 31-AS/1 M | 8000036372 | 8 | 6.4 | 8.5 | 25.6 | 26.5 | 12.3
ThemaFast M-Condens 31-AS/1 M | 8000036372 | 9 | 6.4 | 8.5 | 25.6 | 31 | 14.4
Produit de remplacement | Numéro d'article | Info pour la plaque signalétique |  |  |  |  | Flue gas mass flow @Qmax
|  | D.234 (Opt) | Qmin @ |  | Qn | Qnw
|  |  | Δpmax, | 0 Pa
saf(min)
[Option 1 à 9] |  | [Option 1 à 9] | [kW] | [kW] | [kW] | [kW] | [g/s]
ThemaPlus M-Condens 26-AS/1 M | 8000036365 | 1 | 5.1 | 7.4 | 18.5 | 20.0 | 9.3
|  | 2 | 5.1 | 7.4 | 18.5 | 24.8 | 11.5
|  | 3 | 5.1 | 7.4 | 18.5 | 26.0 | 12.1
|  | 4 | 5.1 | 7.4 | 18.5 | 23.1 | 10.7
|  | 5 | 5.1 | 7.4 | 18.5 | 25.2 | 11.7
|  | 6 | 5.1 | 7.4 | 18.5 | 22.9 | 10.6
|  | 7 | 5.1 | 7.4 | 18.5 | 23.3 | 10.8
|  | 8 | 5.1 | 7.4 | 18.5 | 23.9 | 11.1
|  | 9 | 5.1 | 7.4 | 18.5 | 24.9 | 11.6
ThemaPlus M-Condens 31-AS/1 M | 8000036373 | 1 | 6.4 | 8.5 | 25.6 | 26.0 | 12.1
|  | 2 | 6.4 | 8.5 | 25.6 | 29.8 | 13.8
|  | 3 | 6.4 | 8.5 | 25.6 | 31.0 | 14.4
|  | 4 | 6.4 | 8.5 | 25.6 | 28.7 | 13.3
|  | 5 | 6.4 | 8.5 | 25.6 | 29.5 | 13.7
|  | 6 | 6.4 | 8.5 | 25.6 | 29.1 | 13.5
|  | 7 | 6.4 | 8.5 | 25.6 | 28.3 | 13.1
|  | 8 | 6.4 | 8.5 | 25.6 | 26.5 | 12.3
|  | 9 | 6.4 | 8.5 | 25.6 | 31.0 | 14.4
Produit de remplacement | Numéro d'article | Info pour la plaque signalétique |  |  |  |  | Flue gas mass flow @Qmax
|  | D.234 (Opt) | Qmin @ |  | Qn | Qnw
|  |  | Δpmax, | 0 Pa
saf(min)
[Option 1 à 9] |  | [Option 1 à 9] | [kW] | [kW] | [kW] | [kW] | [g/s]
IsoTwin M-Condens 26-AS/1 M | 8000036364 | 1 | 5.1 | 7.4 | 18.5 | 20.0 | 9.3
|  | 2 | 5.1 | 7.4 | 18.5 | 24.8 | 11.5
|  | 3 | 5.1 | 7.4 | 18.5 | 26.0 | 12.1
|  | 4 | 5.1 | 7.4 | 18.5 | 23.1 | 10.7
|  | 5 | 5.1 | 7.4 | 18.5 | 25.2 | 11.7
|  | 6 | 5.1 | 7.4 | 18.5 | 22.9 | 10.6
|  | 7 | 5.1 | 7.4 | 18.5 | 23.3 | 10.8
|  | 8 | 5.1 | 7.4 | 18.5 | 23.9 | 11.1
|  | 9 | 5.1 | 7.4 | 18.5 | 24.9 | 11.6
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
[7 empty] | [g/s] | Produit de remplacement | Numéro d'article | [Option 1 à 9] | Δpmax, saf(min)[kW] | Qmin 0Pa [kW] | Qn [kW] | Qsan [kW] |  |  | [g/s] | Produit de remplacement | Numéro d'article | [Option 1 à 9] | Δpmax, saf(min)[kW] | Qmin 0Pa [kW] | Qn [kW] | Qsan [kW] |  |  | [g/s] | Produit de remplacement | Numéro d'article | [Option 1 à 9] | Δpmax, saf(min)[kW] | Qmin 0Pa [kW] | Qn [kW] | Qsan [kW]
[6 empty] | 1 | 9.3 | ThemaFast M-Condens 26-AS/1 M | 8000036371 | 1 | 5.1 | 7.4 | 18.5 | 20 |  | 1 | 9.3 | ThemaPlus M-Condens 26-AS/1 M | 8000036365 | 1 | 5.1 | 7.4 | 18.5 | 20 |  | 1 | 9.3 | IsoTwin M-Condens 26-AS/1 M | 8000036364 | 1 | 5.1 | 7.4 | 18.5 | 20
[6 empty] | 2 | 10.6 | ThemaFast M-Condens 26-AS/1 M | 8000036371 | 6 | 5.1 | 7.4 | 18.5 | 22.9 |  | 2 | 10.6 | ThemaPlus M-Condens 26-AS/1 M | 8000036365 | 6 | 5.1 | 7.4 | 18.5 | 22.9 |  | 2 | 10.6 | IsoTwin M-Condens 26-AS/1 M | 8000036364 | 6 | 5.1 | 7.4 | 18.5 | 22.9
[6 empty] | 3 | 10.7 | ThemaFast M-Condens 26-AS/1 M | 8000036371 | 4 | 5.1 | 7.4 | 18.5 | 23.1 |  | 3 | 10.7 | ThemaPlus M-Condens 26-AS/1 M | 8000036365 | 4 | 5.1 | 7.4 | 18.5 | 23.1 |  | 3 | 10.7 | IsoTwin M-Condens 26-AS/1 M | 8000036364 | 4 | 5.1 | 7.4 | 18.5 | 23.1
[6 empty] | 4 | 10.8 | ThemaFast M-Condens 26-AS/1 M | 8000036371 | 7 | 5.1 | 7.4 | 18.5 | 23.3 |  | 4 | 10.8 | ThemaPlus M-Condens 26-AS/1 M | 8000036365 | 7 | 5.1 | 7.4 | 18.5 | 23.3 |  | 4 | 10.8 | IsoTwin M-Condens 26-AS/1 M | 8000036364 | 7 | 5.1 | 7.4 | 18.5 | 23.3
[6 empty] | 5 | 11.1 | ThemaFast M-Condens 26-AS/1 M | 8000036371 | 8 | 5.1 | 7.4 | 18.5 | 23.9 |  | 5 | 11.1 | ThemaPlus M-Condens 26-AS/1 M | 8000036365 | 8 | 5.1 | 7.4 | 18.5 | 23.9 |  | 5 | 11.1 | IsoTwin M-Condens 26-AS/1 M | 8000036364 | 8 | 5.1 | 7.4 | 18.5 | 23.9
[6 empty] | 6 | 11.5 | ThemaFast M-Condens 26-AS/1 M | 8000036371 | 2 | 5.1 | 7.4 | 18.5 | 24.8 |  | 6 | 11.5 | ThemaPlus M-Condens 26-AS/1 M | 8000036365 | 2 | 5.1 | 7.4 | 18.5 | 24.8 |  | 6 | 11.5 | IsoTwin M-Condens 26-AS/1 M | 8000036364 | 2 | 5.1 | 7.4 | 18.5 | 24.8
[6 empty] | 7 | 11.6 | ThemaFast M-Condens 26-AS/1 M | 8000036371 | 3 | 5.1 | 7.4 | 18.5 | 26 |  | 7 | 11.6 | ThemaPlus M-Condens 26-AS/1 M | 8000036365 | 9 | 5.1 | 7.4 | 18.5 | 24.9 |  | 7 | 11.6 | IsoTwin M-Condens 26-AS/1 M | 8000036364 | 9 | 5.1 | 7.4 | 18.5 | 24.9
[6 empty] | 8 | 11.6 | ThemaFast M-Condens 26-AS/1 M | 8000036371 | 9 | 5.1 | 7.4 | 18.5 | 24.9 |  | 8 | 11.7 | ThemaPlus M-Condens 26-AS/1 M | 8000036365 | 5 | 5.1 | 7.4 | 18.5 | 25.2 |  | 8 | 11.7 | IsoTwin M-Condens 26-AS/1 M | 8000036364 | 5 | 5.1 | 7.4 | 18.5 | 25.2
[6 empty] | 9 | 11.7 | ThemaFast M-Condens 26-AS/1 M | 8000036371 | 5 | 5.1 | 7.4 | 18.5 | 25.2 |  | 9 | 12.1 | ThemaPlus M-Condens 26-AS/1 M | 8000036365 | 3 | 5.1 | 7.4 | 18.5 | 26 |  | 9 | 12.1 | IsoTwin M-Condens 26-AS/1 M | 8000036364 | 3 | 5.1 | 7.4 | 18.5 | 26
[6 empty] | 10 | 12.1 | ThemaFast M-Condens 31-AS/1 M | 8000036372 | 1 | 6.4 | 8.5 | 25.6 | 26 |  | 10 | 12.1 | ThemaPlus M-Condens 31-AS/1 M | 8000036373 | 1 | 6.4 | 8.5 | 25.6 | 26
[6 empty] | 11 | 12.3 | ThemaFast M-Condens 31-AS/1 M | 8000036372 | 8 | 6.4 | 8.5 | 25.6 | 26.5 |  | 11 | 12.3 | ThemaPlus M-Condens 31-AS/1 M | 8000036373 | 8 | 6.4 | 8.5 | 25.6 | 26.5 |  |  | Ligne valide 26 | 9
[6 empty] | 12 | 13.1 | ThemaFast M-Condens 31-AS/1 M | 8000036372 | 7 | 6.4 | 8.5 | 25.6 | 28.3 |  | 12 | 13.1 | ThemaPlus M-Condens 31-AS/1 M | 8000036373 | 7 | 6.4 | 8.5 | 25.6 | 28.3
[6 empty] | 13 | 13.3 | ThemaFast M-Condens 31-AS/1 M | 8000036372 | 4 | 6.4 | 8.5 | 25.6 | 28.7 |  | 13 | 13.3 | ThemaPlus M-Condens 31-AS/1 M | 8000036373 | 4 | 6.4 | 8.5 | 25.6 | 28.7 |  | 1 | 9.3 | IsoTwin M-Condens 26-AS/1 M | 8000036364 | 1 | 5.1 | 7.4 | 18.5 | 20
[6 empty] | 14 | 13.5 | ThemaFast M-Condens 31-AS/1 M | 8000036372 | 6 | 6.4 | 8.5 | 25.6 | 29.1 |  | 14 | 13.5 | ThemaPlus M-Condens 31-AS/1 M | 8000036373 | 6 | 6.4 | 8.5 | 25.6 | 29.1 |  | 2 | 10.6 | IsoTwin M-Condens 26-AS/1 M | 8000036364 | 6 | 5.1 | 7.4 | 18.5 | 22.9
[6 empty] | 15 | 13.7 | ThemaFast M-Condens 31-AS/1 M | 8000036372 | 5 | 6.4 | 8.5 | 25.6 | 29.5 |  | 15 | 13.7 | ThemaPlus M-Condens 31-AS/1 M | 8000036373 | 5 | 6.4 | 8.5 | 25.6 | 29.5 |  | 3 | 10.7 | IsoTwin M-Condens 26-AS/1 M | 8000036364 | 4 | 5.1 | 7.4 | 18.5 | 23.1
[6 empty] | 16 | 13.8 | ThemaFast M-Condens 31-AS/1 M | 8000036372 | 2 | 6.4 | 8.5 | 25.6 | 29.8 |  | 16 | 13.8 | ThemaPlus M-Condens 31-AS/1 M | 8000036373 | 2 | 6.4 | 8.5 | 25.6 | 29.8 |  | 4 | 10.8 | IsoTwin M-Condens 26-AS/1 M | 8000036364 | 7 | 5.1 | 7.4 | 18.5 | 23.3
[6 empty] | 17 | 13.9 | ThemaFast M-Condens 31-AS/1 M | 8000036372 | 3 | 6.4 | 8.5 | 25.6 | 31 |  | 17 | 14.4 | ThemaPlus M-Condens 31-AS/1 M | 8000036373 | 3 | 6.4 | 8.5 | 25.6 | 31 |  | 5 | 11.1 | IsoTwin M-Condens 26-AS/1 M | 8000036364 | 8 | 5.1 | 7.4 | 18.5 | 23.9
[6 empty] | 18 | 14.4 | ThemaFast M-Condens 31-AS/1 M | 8000036372 | 9 | 6.4 | 8.5 | 25.6 | 31 |  | 18 | 14.4 | ThemaPlus M-Condens 31-AS/1 M | 8000036373 | 9 | 6.4 | 8.5 | 25.6 | 31 |  | 6 | 11.5 | IsoTwin M-Condens 26-AS/1 M | 8000036364 | 2 | 5.1 | 7.4 | 18.5 | 24.8
[26 empty] | 7 | 11.6 | IsoTwin M-Condens 26-AS/1 M | 8000036364 | 9 | 5.1 | 7.4 | 18.5 | 24.9
[7 empty] | 11.6 1: Ligne valide 26; 11.6 2: 9 |  |  | Ligne valide 26 | 9 | [7 empty] | 8 | 11.7 | IsoTwin M-Condens 26-AS/1 M | 8000036364 | 5 | 5.1 | 7.4 | 18.5 | 25.2
[7 empty] | 11.6 1: Ligne valide 31; 11.6 2: #N/A |  |  | Ligne valide 31 | #N/A | [7 empty] | 9 | 12.1 | IsoTwin M-Condens 26-AS/1 M | 8000036364 | 3 | 5.1 | 7.4 | 18.5 | 26
[6 empty] | 1 | 9.3 | ThemaFast M-Condens 26-AS/1 M | 8000036371 | 1 | 5.1 | 7.4 | 18.5 | 20 |  | 1 | 9.3 | ThemaPlus M-Condens 26-AS/1 M | 8000036365 | 1 | 5.1 | 7.4 | 18.5 | 20 |  | 1 | 9.3 | IsoTwin M-Condens 26-AS/1 M | 8000036364 | 1 | 5.1 | 7.4 | 18.5 | 20 | FALSE
[6 empty] | 2 | 10.6 | ThemaFast M-Condens 26-AS/1 M | 8000036371 | 6 | 5.1 | 7.4 | 18.5 | 22.9 |  | 2 | 10.6 | ThemaPlus M-Condens 26-AS/1 M | 8000036365 | 6 | 5.1 | 7.4 | 18.5 | 22.9 |  | 2 | 10.6 | IsoTwin M-Condens 26-AS/1 M | 8000036364 | 6 | 5.1 | 7.4 | 18.5 | 22.9 | FALSE
[6 empty] | 3 | 10.7 | ThemaFast M-Condens 26-AS/1 M | 8000036371 | 4 | 5.1 | 7.4 | 18.5 | 23.1 |  | 3 | 10.7 | ThemaPlus M-Condens 26-AS/1 M | 8000036365 | 4 | 5.1 | 7.4 | 18.5 | 23.1 |  | 3 | 10.7 | IsoTwin M-Condens 26-AS/1 M | 8000036364 | 4 | 5.1 | 7.4 | 18.5 | 23.1 | FALSE
[6 empty] | 4 | 10.8 | ThemaFast M-Condens 26-AS/1 M | 8000036371 | 7 | 5.1 | 7.4 | 18.5 | 23.3 |  | 4 | 10.8 | ThemaPlus M-Condens 26-AS/1 M | 8000036365 | 7 | 5.1 | 7.4 | 18.5 | 23.3 |  | 4 | 10.8 | IsoTwin M-Condens 26-AS/1 M | 8000036364 | 7 | 5.1 | 7.4 | 18.5 | 23.3 | FALSE
[6 empty] | 5 | 11.1 | ThemaFast M-Condens 26-AS/1 M | 8000036371 | 8 | 5.1 | 7.4 | 18.5 | 23.9 |  | 5 | 11.1 | ThemaPlus M-Condens 26-AS/1 M | 8000036365 | 8 | 5.1 | 7.4 | 18.5 | 23.9 |  | 5 | 11.1 | IsoTwin M-Condens 26-AS/1 M | 8000036364 | 8 | 5.1 | 7.4 | 18.5 | 23.9 | FALSE
[6 empty] | 6 | 11.5 | ThemaFast M-Condens 26-AS/1 M | 8000036371 | 2 | 5.1 | 7.4 | 18.5 | 24.8 |  | 6 | 11.5 | ThemaPlus M-Condens 26-AS/1 M | 8000036365 | 2 | 5.1 | 7.4 | 18.5 | 24.8 |  | 6 | 11.5 | IsoTwin M-Condens 26-AS/1 M | 8000036364 | 2 | 5.1 | 7.4 | 18.5 | 24.8 | FALSE
[6 empty] | 7 | 11.6 | ThemaFast M-Condens 26-AS/1 M | 8000036371 | 3 | 5.1 | 7.4 | 18.5 | 26 |  | 7 | 11.6 | ThemaPlus M-Condens 26-AS/1 M | 8000036365 | 9 | 5.1 | 7.4 | 18.5 | 24.9 |  | 7 | 11.6 | IsoTwin M-Condens 26-AS/1 M | 8000036364 | 9 | 5.1 | 7.4 | 18.5 | 24.9 | FALSE
[6 empty] | 8 | 11.6 | ThemaFast M-Condens 26-AS/1 M | 8000036371 | 9 | 5.1 | 7.4 | 18.5 | 24.9 |  | 8 | 11.7 | ThemaPlus M-Condens 26-AS/1 M | 8000036365 | 5 | 5.1 | 7.4 | 18.5 | 25.2 |  | 8 | 11.7 | IsoTwin M-Condens 26-AS/1 M | 8000036364 | 5 | 5.1 | 7.4 | 18.5 | 25.2 | FALSE
[6 empty] | 9 | 11.7 | ThemaFast M-Condens 26-AS/1 M | 8000036371 | 5 | 5.1 | 7.4 | 18.5 | 25.2 |  | 9 | 12.1 | ThemaPlus M-Condens 26-AS/1 M | 8000036365 | 3 | 5.1 | 7.4 | 18.5 | 26 |  | 9 | 12.1 | IsoTwin M-Condens 26-AS/1 M | 8000036364 | 3 | 5.1 | 7.4 | 18.5 | 26 | TRUE
[6 empty] | 1 | 9.3 | ThemaFast M-Condens 26-AS/1 M | 8000036371 | 1 | 5.1 | 7.4 | 18.5 | 20 | FALSE | 1 | 9.3 | ThemaPlus M-Condens 26-AS/1 M | 8000036365 | 1 | 5.1 | 7.4 | 18.5 | 20 | FALSE |  | Ligne finale 26 | 9
[6 empty] | 2 | 10.6 | ThemaFast M-Condens 26-AS/1 M | 8000036371 | 6 | 5.1 | 7.4 | 18.5 | 22.9 | FALSE | 2 | 10.6 | ThemaPlus M-Condens 26-AS/1 M | 8000036365 | 6 | 5.1 | 7.4 | 18.5 | 22.9 | FALSE
[6 empty] | 3 | 10.7 | ThemaFast M-Condens 26-AS/1 M | 8000036371 | 4 | 5.1 | 7.4 | 18.5 | 23.1 | FALSE | 3 | 10.7 | ThemaPlus M-Condens 26-AS/1 M | 8000036365 | 4 | 5.1 | 7.4 | 18.5 | 23.1 | FALSE
[6 empty] | 4 | 10.8 | ThemaFast M-Condens 26-AS/1 M | 8000036371 | 7 | 5.1 | 7.4 | 18.5 | 23.3 | FALSE | 4 | 10.8 | ThemaPlus M-Condens 26-AS/1 M | 8000036365 | 7 | 5.1 | 7.4 | 18.5 | 23.3 | FALSE
[6 empty] | 5 | 11.1 | ThemaFast M-Condens 26-AS/1 M | 8000036371 | 8 | 5.1 | 7.4 | 18.5 | 23.9 | FALSE | 5 | 11.1 | ThemaPlus M-Condens 26-AS/1 M | 8000036365 | 8 | 5.1 | 7.4 | 18.5 | 23.9 | FALSE
[6 empty] | 6 | 11.5 | ThemaFast M-Condens 26-AS/1 M | 8000036371 | 2 | 5.1 | 7.4 | 18.5 | 24.8 | FALSE | 6 | 11.5 | ThemaPlus M-Condens 26-AS/1 M | 8000036365 | 2 | 5.1 | 7.4 | 18.5 | 24.8 | FALSE
[6 empty] | 7 | 11.6 | ThemaFast M-Condens 26-AS/1 M | 8000036371 | 9 | 5.1 | 7.4 | 18.5 | 24.9 | FALSE | 7 | 11.6 | ThemaPlus M-Condens 26-AS/1 M | 8000036365 | 9 | 5.1 | 7.4 | 18.5 | 24.9 | FALSE
[6 empty] | 8 | 11.7 | ThemaFast M-Condens 26-AS/1 M | 8000036371 | 5 | 5.1 | 7.4 | 18.5 | 25.2 | FALSE | 8 | 11.7 | ThemaPlus M-Condens 26-AS/1 M | 8000036365 | 5 | 5.1 | 7.4 | 18.5 | 25.2 | FALSE
[6 empty] | 9 | 11.6 | ThemaFast M-Condens 26-AS/1 M | 8000036371 | 3 | 5.1 | 7.4 | 18.5 | 26 | TRUE | 9 | 12.1 | ThemaPlus M-Condens 26-AS/1 M | 8000036365 | 3 | 5.1 | 7.4 | 18.5 | 26 | TRUE
[6 empty] | 1 | 11.6 1: #N/A |  | 1 | #N/A
[6 empty] | 2 | [9 empty] | 2
[6 empty] | 3 | [9 empty] | 3
[6 empty] | 4 | [9 empty] | 4
[6 empty] | 5 | [9 empty] | 5
[6 empty] | 6 | [9 empty] | 6
[6 empty] | 7 | [9 empty] | 7
[6 empty] | 8 | [9 empty] | 8
[6 empty] | 9 | [9 empty] | 9
[6 empty] | 1 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 1 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE
[6 empty] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE
[6 empty] | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE
[6 empty] | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE
[6 empty] | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE
[6 empty] | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE
[6 empty] | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE
[6 empty] | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE
[6 empty] | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALSE
[7 empty] | 11.6 1: Ligne finale 26; 11.6 2: 9 |  |  | Ligne finale 26 | 9
[7 empty] | 11.6 1: Ligne finale 31; 11.6 2: #N/A |  |  | Ligne finale 31 | #N/A